PROCEDURA

założenia dodatkowego wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej – tzw. PODLICZNIK

- Podpisanie nowej umowy na dostawę wody i oprowadzanie ścieków

- Złożenie wniosku na wydanie warunków technicznych montażu podlicznika. (wydanie warunków technicznych następuje w ciągu 30 dni)

- Uzyskanie (otrzymanie) warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z dodatkowym wodomierzem wg otrzymanych warunków technicznych.

- Zgłoszenie wykonania przeglądu technicznego instalacji wraz z wodomierzem, jej odbioru i oplombowania.

- Odbiór techniczny instalacji, sporządzenie protokołu, oplombowanie zestawu rozliczającego.

- Po pozytywnym odbiorze – podpisanie aneksu do umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków celem dalszego rozliczania należności za media komunalne uwzględniającego zmniejszenie ilości odprowadzonych ścieków – wg PODLICZNIKA

- Usługobiorca, który dopełnił wszystkich w/w formalności, po upływie legalizacji wodomierza dodatkowego lub jego uszkodzeniu, ma prawo w jego miejsce zamontować inny sprawny wodomierz z ważną cechą legalizacyjną po spełnieniu następujących warunków:

- powiadomienie G.P. Kom. Sp. z o.o. o zamiarze wymiany, w celu uzyskania zgody na zerwanie plomb zamontowanych przez Przedsiębiorstwo na w/w wodomierzu,

- zgłoszenie - zlecenie wg druku WZ-4 w G.P. Kom Sp. z o.o. o dokonanej wymianie w celu oplombowania nowo zamontowanego wodomierza dodatkowego przez Przedsiębiorstwo,

- pokrycie kosztów związanych z oplombowaniem wodomierza dodatkowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.