Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.05.1999r. (Dz. U. nr 50 poz. 501)

§ 4.1 Do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:

- Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości

przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym,

- Odpadów płynnych, nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w

temperaturze poniżej 85o C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

- Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i

zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5)   Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki,

gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, w tym odpadow poubojowych,

- Niezdezynfekowanych ścieków z szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych.